## Лист1
Таблица 3.7. Нагрузка ТП в максимальном и
мнинмальном режимах работы сети.
№ ТП | Тр-ор | кол-во | Pmax, кВт | Qmax, квар | Pmin, кВт | Qmin, квар
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
49 | 250 | 1 | 38.64 | 16.461 | 64.4 | 27.435
47 | 250 | 1 | 37.72 | 16.069 | 62.87 | 26.78
44 | 160 | 1 | 17.48 | 7.446 | 29.13 | 12.433
59 | 160 | 2 | 11.04 | 4.703 | 55.2 | 23.515
38 | 250 | 2 | 261 | 126.408 | 156.6 | 75.84
101 | 400 | 1 | 216 | 104.614 | 129.6 | 62.768
86 | 250 | 2 | 252 | 122.049 | 151.2 | 73.23
76 | 250 | 2 | 32.2 | 13.717 | 85.32 | 41.322
51 | 250 | 1 | 32.2 | 13.717 | 53.6 | 22.86
53 | 100 | 1 | 54.9 | 26.589 | 32.94 | 15.95
25 | 630 | 1 | 348.3 | 168.689 | 208.98 | 101.21
| 400 | 1 | 223.2 | 108.101 | 133.92 | 64.86
69 | 250 | 1 | 102.6 | 49.691 | 61.56 | 29.815
107 | 250 | 2 | 42.32 | 18.028 | 156.06 | 75.583
30 | 250 | 1 | 42.32 | 18.028 | 70.53 | 30.047
95 | 250 | 1 | 144 | 69.742 | 84.4 | 41.845
26 | 400 | 2 | 460.8 | 223.176 | 276.48 | 133.91
108 | 100 | 1 | 2.76 | 1.176 | 4.6 | 1.96
52 | 250 | 1 | 132.3 | 64.076 | 79.38 | 38.44
3 | 400 | 1 | 54.28 | 23.123 | 90.5 | 38.5
93 | 160 | 1 | 97.2 | 47.076 | 58.32 | 28.246
65 | 160 | 2 | 192.6 | 93.28 | 115.56 | 55.97
116 | 100 | 1 | 54 | 26.153 | 32.4 | 15.69
128 | 160 | 2 | 178.2 | 86.306 | 106.92 | 51.784
129 | 160 | 2 | 218.7 | 105.921 | 131.22 | 63.55
130 | 160 | 1 | 85.5 | 41.41 | 51.3 | 24.85
96 | 250 | 1 | 109.8 | 53.179 | 65.88 | 31.91
124 | 160 | 1 | 14.72 | 6.271 | 24.53 | 10.45
111 | 400 | 2 | 11.4 | 4.703 | 19 | 7.84
29 | 250 | 1 | 14.72 | 6.271 | 24.53 | 10.45
4 | 160 | 1 | 31.28 | 13.325 | 52.13 | 22.21
2 | 160 | 1 | 64.8 | 31.384 | 38.88 | 18.83
131 | 250 | 2 | 6.44 | 2.743 | 10.73 | 4.57
133 | 250 | 1 | 6.44 | 2.743 | 10.73 | 4.57
Продолжение табл.3.7.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | 250 | 1 | 39.56 | 16.852 | 65.93 | 28.1
21 | 400 | 1 | 212.4 | 102.87 | 127.44 | 61.722
45 | 160 | 1 | 15.64 | 6.663 | 26.1 | 11.1
97 | 160 | 1 | 93.6 | 45.333 | 56.16 | 27.998
91 | 160 | 1 | 72.9 | 35.307 | 43.74 | 21.18
121 | 160 | 1 | 75.6 | 36.615 | 45.36 | 21.969
1 | 250 | 1 | 34.96 | 14.893 | 58.27 | 24.82
22 | 250 | 1 | 32.12 | 14.109 | 55.2 | 23.515
132 | 160 | 1 | 20.24 | 8.622 | 33.73 | 14.37
5 | 250 | 1 | 37.72 | 16.069 | 62.87 | 26.78
100 | 400 | 2 | 234 | 113.331 | 140.4 | 68
64 | 400 | 2 | 55.2 | 23.515 | 92 | 39.2
102 | 400 | 2 | 126.96 | 54.085 | 211.6 | 90.13
105 | 250 | 1 | 34.96 | 14.893 | 58.26 | 24.82
82 | 160 | 1 | 26.68 | 11.366 | 44.467 | 18.943
125 | 160 | 1 | 24.84 | 10.582 | 41.4 | 17.637