## Лист1
Таблица 7.2. Смета на реконструкцию ВЛИ 0,38 кВ
N п/п | Обоснование | Наименование видов работ и ресурсов | ед.изм. / кол-во | Стоимость, ед.изм./ всего ,руб
|  |  |  | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин |  | Материальные ресурсы |  | Общая стоимость
[5 empty] | Всего | В т.ч. з/п | Всего | В т. ч. транспорт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| ПЭСС-1-91 |  | А. Строительные работы
1 | УР3 БЭСП | Установка опор типа | шт | 14 | 22.01 | 6 | 264.31 |  | 300.32
|  | А10-2(К10-2Бт) | 8 | 112 | 176.08 | 48 | 2114.4 |  | 2400
2 | Кальк.№1-1 | Установка опор типа | шт | 6.39 | 9.43 | 2.57 | 54.49 |  | 70.31
|  | П1к, Пк1к | 212 | 1354.68 | 1999.16 | 544.84 | 11551.88 |  | 14905.72
3 | Кальк.№1-2 | Установка опор типа | шт | 13.64 | 20.67 | 5.61 | 113.02 |  | 147.33
|  | УП1к, К1к, О1к, А1к, УА1к, ОА1к | 84 | 1145.76 | 1736.28 | 471.24 | 9492 |  | 12375.7
4 | Кальк.№1-4 | Установка опор типа | шт | 13.64 | 20.67 | 5.61 | 171.55 |  | 205.86
|  | ПА1к, ПУА1к, ПК1к, ПОА1к | 4 | 54.56 | 82.68 | 22.44 | 686.4 |  | 823.44
5 | Кальк.№1-6 | Установка опор типа | шт | 6.39 | 9.43 | 2.57 | 83.25 |  | 99.07
|  | ПП1к | 28 | 178.92 | 264.04 | 71.96 | 2331 |  | 2773.96
6 | Е33-106-3 | Установка металлического | шт | 0.38 | 0.05 | 0.02 | 0.18 | 0.03 | 0.61
|  | ригеля для опор К10-2Бт | 16 | 6.08 | 0.8 | 0.32 | 2.88 | 0.48 | 9.76
7 | 1-163-2 | Разработка грунта вручную | 100м | 373.03 |  |  |  |  | 373.03
|  | котлованов для уст. опор,грунт2гр | 0.32 | 119.37 |  |  |  |  | 119.37
|  | Итого: |  | 2971.43 | 4258.58 | 1158.8 | 26178.28 | 0.48 | 33407.9
| ПЭСС-1-91 | Удорожание работ в распутицу к=1.015 |  | 3016.0015 | 4322.4587 | 1176.182 | 26570.9542 | 0.4872 | 33909.0185
8 | УПЭСС-20- | Розница в стоимости стоек | шт |  |  |  | 4.35 |  | 4.35
| 6.7 | СВ110-1а и СВб110-3,5 | 56 |  |  |  | 243.6 |  | 243.6
9 | УПЭС-18-1 | Укладка шин заземления | 1м | 0.81 | 1.17 | 0.54 | 0.39 |  | 2.37
|  | в траншее | 768 | 622.08 | 898.56 | 414.72 | 299.52 |  | 1820.16
10 | УПЭС-18-2 | Забивка электродов мех. на | 1эл | 0.83 | 2.82 | 1.08 | 1.15 |  | 4.8
|  | глубину до 5м | 300 | 249 | 846 | 324 | 345 |  | 1440
Продолжение табл. 7.2.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
11 | УПЭС-16-4 | Комплект разрядников (3шт) | компл | 7.13 | 14.25 | 2.3 | 14.8 |  | 36.18
|  | на ж/б опоре | 12 |  |  |  | 177.6 |  | 177.6
12 | УПЭС-29 | Автоперевозки стр. материалов | т |  |  |  | 3.45 | 3.45 | 3.45
|  | и конструкций до 3м до 50 км | 4.04 |  |  |  | 13.938 | 13.94 | 13.94
13 | УПЭС-29пр | Автоперевозки стр. материалов | т |  |  |  | 4.56 | 4.56 | 4.56
|  | и конструкций до 12м до 50 км | 343.6 |  |  |  | 1567 | 1567 | 1567
14 | УПЭС-29пр | Автоперевозки проводов и | т |  |  |  | 4.29 | 4.29 | 4.29
|  | кабелей до 50км | 7.76 |  |  |  | 33.29 | 33.29 | 33.29
15 | УПЭС-29пр | Развозка материалов длинной | т |  |  |  | 0.86 | 0.86 | 0.86
|  | до 3м по трассе | 4.04 |  |  |  | 3.474 | 3.474 | 3.474
16 | УПЭС-29пр | Развозка материалов длинной | т |  |  |  | 1.14 | 1.14 | 1.14
|  | до 12м по трассе | 343.6 |  |  |  | 391.7 | 391.7 | 391.7
17 | УПЭС-29пр | Развозка проводов и кабелей | т |  |  |  | 1.43 | 1.43 | 1.43
|  | по трассе | 7.76 |  |  |  | 11.1 | 11.1 | 11.1
18 | УПЭС-30 | Стоимость погрузочно-разгрузочных | т |  |  |  | 3.27 | 3.27 | 3.27
|  | работ ж/б конструкций | 343.6 |  |  |  | 1124 | 1124 | 1124
19 | СНиП404- | Стоимость погрузочно-разгрузочных | т |  |  |  | 1.68 | 1.68 | 1.68
| 91 | работ проводов и кабелей | 7.76 |  |  |  | 13.04 | 13.04 | 13.04
|  | Итого: |  | 3887.8 | 6067 | 1914.9 | 30794 | 3158.23 | 40747.9
|  | Накладные расходы к=1,7688*0,996 |  | 6849.2 | 10688 | 3373.5 | 54251 | 5563.93 | 71786.6
|  | Плановые накопления к=2,686*0,96 |  | 10025 | 15644 | 4937.7 | 79404 | 8143.69 | 105071
|  | Итого по разделу А: |  | 20762 | 32399 | 10226.1 | 164449 | 16865.9 | 217606
| ПЭСС-1-91 |  | Б. Монтажные работы
20 | Расчет | Монтаж провода САСП 3*16+1*25 | км | 150.16 | 182 | 42.32 | 962.93 | 173.33 | 1295.09
| №3-1 | (более 30 оп/км) | 1.255 | 188.4508 | 228.41 | 53.1116 | 1208.4771 | 217.5291 | 1625.338
21 | Расчет | Монтаж провода САСП 4*70 | км | 150.16 | 182 | 42.32 | 962.93 | 173.33 | 1295.09
| №3-2 | (более 30 оп/км) | 0.66 | 99.1056 | 120.12 | 27.9312 | 635.5338 | 114.3978 | 854.7594
22 | Расчет | Монтаж провода САСП 4*95 | км | 150.16 | 182 | 42.32 | 962.93 | 173.33 | 1295.09
| №3-3 | (более 30 оп/км) | 2.326 | 349.2722 | 423.332 | 98.4363 | 2239.7752 | 403.1656 | 3012.3793
Продолжение табл. 7.2.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
23 | Расчет | Монтаж провода САСП 4*120 | км | 150.16 | 182 | 42.32 | 962.93 | 173.33 | 1295.09
| №3-4 | (более 30 оп/км) | 6.88 | 1033.1008 | 1252.16 | 291.1616 | 6624.9584 | 1192.5104 | 8910.2192
|  | Итого: |  | 1669.9294 | 2024.022 | 470.6407 | 10708.7445 | 1927.6029 | 14402.6959
| ПЭЭС-1-91 | Удоражание работ в распутицу к=1,015 |  | 1694.9783 | 2054.3823 | 477.7003 | 10869.3757 | 1956.517 | 14618.7363
24 | Расчет | Устройство вводов для ВЛИ без | 1СИП | 3.08 | 1.3 | 0.29 | 1.59 |  | 5.97
| БППСО | стоимости провода | 251 | 773.08 | 326.3 | 72.79 | 399.09 |  | 1498.47
25 | 8-88-3 | Монтаж металических | т | 87.44 | 11.9 | 1.9 | 872.01 | 150.29 | 971.35
|  | конструкций | 0.44 | 38.474 | 5.236 | 0.836 | 383.68 | 66.128 | 427.394
|  | Итого: |  | 2506.6 | 2386 | 551.33 | 11652 | 2172.94 | 16544.6
Материальные ресурсы не учтенные расценками прейскуранта
26 | т.28 прим. | Изолятор ПС70-Д | шт |  |  |  | 3.44 | 0.48
|  |  | 28 |  |  |  | 96.32 | 13.44 | 96.32
27 | 290319кн | Ригель металический | т |  |  |  | 994 | 149.1
| 5п13701 |  | 0.16 |  |  |  | 159.04 | 23.856 | 159.04
28 | Кальк.№1-7 | Угольник натяжной УН-2 | шт |  |  |  | 0.68 | 0.12
|  |  | 612 |  |  |  | 416.16 | 73.44 | 416.16
29 | Кальк.№1-9 | Планка натяжная ПН-1 | шт |  |  |  | 1.15 | 0.21
|  |  | 60 |  |  |  | 69 | 12.6 | 69
30 | цена зав. | Провод САСП 3*16+1*25 | км |  |  |  | 562
| Севкабель |  | 1.255 |  |  |  | 705.31 |  | 705.31
31 | цена зав. | Провод САСП 4*70 | км |  |  |  | 1910
| Севкабель |  | 0.66 |  |  |  | 1260.6 |  | 1260.6
32 | цена зав. | Провод САСП 4*95 | км |  |  |  | 2671.6
| Севкабель |  | 2.326 |  |  |  | 6214.1 |  | 6214.4
33 | цена зав. | Провод САСП 4*120 | км |  |  |  | 3231.6
| Севкабель |  | 6.88 |  |  |  | 22233 |  | 22233
34 | 29-03-19 | Зажим ЗП-01(КГ-12-1) | шт |  |  |  | 4.18 | 1
| 3-708 |  | 56 |  |  |  | 234.08 | 56 | 234.08
35 | 29-03-19 | Зажим ЗП-02(ОА-150-2) | шт |  |  |  | 2.7 | 0.65
| 3-231 |  | 456 |  |  |  | 1231.2 | 296.4 | 1231.2
Продолжение табл. 7.2.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
36 | 29-03-19 | Зажим ЗЛО-01, ЗОП-01 (ПА-4-1) | шт |  |  |  | 2.16 | 0.52
| 3-385 |  | 1216 |  |  |  | 2626.6 | 632.32 | 2626.6
37 | 29-03-19 | Зажим ЗОП-02 (ПА-3-2) | шт |  |  |  | 1.89 | 0.45
| 3-402 |  | 228 |  |  |  | 430.92 | 102.6 | 430.92
38 | 29-03-19 | Зажим ПС-1-1 | шт |  |  |  | 0.51 | 0.12
| 3-382 |  | 116 |  |  |  | 59.16 | 13.92 | 59.16
39 | 29-03-19 | Зажим К-НМ-1 (НБ-6, НАС-240-1) | шт |  |  |  | 4.92 | 1.18
| 3-197 |  | 296 |  |  |  | 1456.3 | 349.28 | 1456.3
40 | 29-03-19 | Узел крепления КП1А | шт |  |  |  | 2.76 | 0.18
| 3-698 |  | 88 |  |  |  | 242.88 | 15.84 | 242.88
41 | 29-03-19 | Болт Б-1 | т |  |  |  | 404 | 27.07
| 4-012 |  | 0.16 |  |  |  | 64.64 | 4.331 | 64.64
42 | 29-03-19 | Лента ПЛ | 100м |  |  |  | 17.8 | 0.55
| 4-186 |  | 1.6 |  |  |  | 28.48 | 0.88 | 28.48
43 | 29-03-19 | Коробка защ. КЗ | шт |  |  |  | 0.88 | 0.05
| 4-155 |  | 536 |  |  |  | 471.68 | 26.8 | 471.68
|  | Итого: |  | 2506.6 | 2386 | 551.33 | 49651 | 3794.65 | 54544.4
|  | Накладные расходы к=1,815*0,996 |  | 4531.3 | 4313 | 996.67 |  |  | 8844.3
|  | Плановые накрпления к=2,454*0,96 |  | 5905.1 | 5621 | 1298.8 |  |  | 11526.1
|  | Итого по разделу Б: |  | 12943 | 12320 | 2846.8 | 49651 | 3794.65 | 74914.8
|  | Всего по смете: |  | 33705 | 44719 | 13073 | 214100 | 20660.6 | 292521