| 1-1 | UK1б/2 K1.1:1 | KL1:A | ПВ1 1х1,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | UK1б/2 K2.1:1 | UK1б/2 K1.1:1 | -//- |  |
| 1-1 | UK1б/2 K3.1:1 | UK1б/2 K2.1:1 | -//- |  |
| 1-1 | UK1б/2 K4.1:1 | UK1б/2 K3.1:1 | -//- |  |
| 1-2 | UK1б/2 K5.1:1 | KL2:A | -//- |  |
| 1-2 | UK1б/2 K6.1:1 | UK1б/2 K5.1:1 | -//- |  |
| 1-2 | UK1б/2 K7.1:1 | UK1б/2 K6.1:1 | -//- |  |
| 1-2 | UK1б/2 K8.1:1 | UK1б/2 K7.1:1 | -//- |  |
| 1.1-3 | TY1.1/1.2 XP4:1 | UK1б/1 X1:4 | -//- |  |
| 1.1-4 | TY1.1/1.2 XP4:2 | UK1б/1 X1:3 | -//- |  |
| 1.2-3 | TY1.1/1.2 XP5:1 | UK1б/1 X2:4 | -//- |  |
| 1.2-4 | TY1.1/1.2 XP5:2 | UK1б/1 X2:3 | -//- |  |
| 1.3-3 | TY1.3/1.4 XP4:1 | UK1б/1 X3:4 | -//- |  |
| 1.3-4 | TY1.3/1.4 XP4:2 | UK1б/1 X3:3 | -//- |  |
| 1.4-3 | TY1.3/1.4 XP5:1 | UK1б/1 X4:4 | -//- |  |
| 1.4-4 | TY1.3/1.4 XP5:2 | UK1б/1 X4:3 | -//- |  |
| 2-4 | PY2/5:14 | XT2:1 | -//- |  |
| 2-5 | PY2/5:20 | XT2:2 | -//- |  |
| 2-5 | PY2/5:21 | PY2/5:20 | -//- | п |
| Технические требования Таблица соединений выполнена на основании схем XXXX-XX-АТХ листы 3…7 |  |  |  |  |

| 2-6 | PY2/5:15 | XT2:3 | ПВ 1х1,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-7 | XT2:1 | KL3:A | -//- |  |
| 2-8 | KL3:B | HL3:1 | -//- |  |
| 2-9 | XT2:3 | KL4:A | -//- |  |
| 2-10 | KL4:B | HL4:1 | -//- |  |
| 3-4* | XT2:5 | KL8:B | -//- |  |
| 3-4* | XT2:7 | KL9:B | -//- |  |
| 3-4* | XT2:5 | XT2:7 | -//- | п |
| 3-5 | XT2:4 | KL8:A | -//- |  |
| 3-6 | XT2:6 | КL9:A | -//- |  |
| 3-7 | KL8:24 | HL5:2 | -//- |  |
| 3-8 | KL9:24 | HL6:2 | -//- |  |
| 3.1-4* | XT2:9 | H3a:2 | -//- |  |
| 3.1-4* | XT2:9 | XT2:12 | -//- | п |
| 3.1-5 | XT2:10 | H3a:4 | -//- |  |
| 3.1-6* | XT2:11 | SB1:1 | -//- |  |
| 3.1-6* | XT2:11 | XT2:13 | -//- | п |
| 3.1-7 | XT2:12 | KL1:22 | -//- |  |
| 3.1-8 | XT2:13 | SB1:3 | -//- |  |
| 3.1-9 | H3a:1 | H3a:4 | -//- |  |
| 3.1-10 | H3a:3 | H3a:1 | -//- |  |
| 3.1-11 | KL1:21 | KL3:22 | -//- |  |
| 3.1-12 | KL3:21 | KL4:22 | -//- |  |
| 3.1-13 | KL4:21 | SB1:4 | -//- |  |
| 4.1-3 | TY4.1/4.2 XP4:1 | UK1б/1 X5:4 | -//- |  |
| 4.1-4 | TY4.1/4.2 XP4:2 | UK1б/1 X5:3 | -//- |  |
| 4.2-3 | TY4.1/4.2 XP5:1 | UK1б/1 X6:4 | -//- |  |
| 4.2-4 | TY4.1/4.2 XP5:2 | UK1б/1 X6:3 | -//- |  |
| 4.3-3 | TY4.3/4.4 XP4:1 | UK1б/1 X7:4 | -//- |  |
| 4.3-4 | TY4.3/4.4 XP4:2 | UK1б/1 X7:3 | -//- |  |
| 4.4-3 | TY4.3/4.4 XP5:1 | UK1б/1 X8:4 | -//- |  |
| 4.4-4 | TY4.3/4.4 XP5:2 | UK1б/1 X8:3 | -//- |  |
| 5-4 | PY2/5:14 | XT3:1 | -//- |  |
| 5-5 | PY2/5:20 | XT3:2 | -//- |  |
| 5-5 | PY2/5:21 | PY2/5:20 | -//- | п |
| 5-6 | PY2/5:15 | XT3:3 | -//- |  |
| 5-7 | XT3:1 | KL5:A | -//- |  |
| 5-8 | KL5:B | HL7:1 | ПВ 1х1,5 |  |
| 5-9 | XT3:3 | KL6:A | -//- |  |
| 5-10 | KL6:B | HL8:1 | -//- |  |
| 6-4* | ХТ3:5 | KL10:B | -//- |  |
| 6-4* | ХТ3:7 | KL11:B | -//- |  |
| 6-4* | ХТ3:5 | ХТ3:7 | -//- | п |
| 6-5 | ХТ3:4 | KL10:A | -//- |  |
| 6-6 | ХТ3:6 | КL11:A | -//- |  |
| 6-7 | KL10:24 | HL9:2 | -//- |  |
| 6-8 | KL11:24 | HL10:2 | -//- |  |
| 6.1-4* | ХТ3:9 | H6a:2 | -//- |  |
| 6.1-4* | ХТ3:9 | ХТ3:12 | -//- | п |
| 6.1-5 | ХТ3:10 | H6a:4 | -//- |  |
| 6.1-6* | ХТ3:11 | SB2:1 | -//- |  |
| 6.1-6* | ХТ3:11 | ХТ3:13 | -//- | п |
| 6.1-7 | ХТ3:12 | KL2:22 | -//- |  |
| 6.1-8 | ХТ3:13 | SB2:3 | -//- |  |
| 6.1-9 | H6a:1 | H6a:4 | -//- |  |
| 6.1-10 | H6a:3 | H6a:1 | -//- |  |
| 6.1-11 | KL2:21 | KL5:22 | -//- |  |
| 6.1-12 | KL5:21 | KL6:22 | -//- |  |
| 6.1-13 | KL6:21 | SB2:4 | -//- |  |
| 101 | UK1б/2 K2.1:2 | UK1б/2 K3.1:2 | -//- | п |
| 101 | UK1б/2 K3.1:2 | UK1б/2 K4.1:2 | -//- | п |
| 101 | UK1б/2 K4.1:2 | UK1б/2 K5.1:2 | -//- | п |
| 101 | UK1б/2 K5.1:2 | UK1б/2 K6.1:2 | -//- | п |
| 101 | UK1б/2 K6.1:2 | UK1б/2 K7.1:2 | -//- | п |
| 101 | UK1б/2 K7.1:2 | UK1б/2 K8.1:2 | -//- | п |
| 101 | VS1 X2:15 | XT2:2 | ПВ 1х1,5 | п |
| 101 | XT2:2 | XT2:5 | -//- | п |
| 101 | XT2:5 | XT2:7 | -//- | п |
| 101 | XT2:7 | XT2:13 | -//- | п |
| 101 | XT2:13 | XT3:2 | -//- | п |
| 101 | XT3:2 | XT3:5 | -//- | п |
| 101 | XT3:5 | XT3:7 | -//- | п |
| 101 | XT3:7 | XT3:13 | -//- | п |
| 101 | XT3:13 | PY2/5:19 | -//- | п |
| 101 | VS1 X2:16 | QIA11/12б M1:17 | -//- |  |
| 101 | QIA11/12б M1:17 | QIA11/12б M2:17 | -//- | п |
| 102 | VS1 X2:11 | KL1:B | -//- |  |
| 102 | KL1:B | KL2:B | -//- | п |
| 102 | VS1 X2:15 | HL3:2 | -//- | п |
| 102 | HL3:2 | HL4:2 | -//- | п |
| 102 | HL4:2 | HL5:2 | -//- | п |
| 102 | HL5:2 | HL6:2 | -//- | п |
| 102 | HL6:2 | XT2:9 | -//- | п |
| 102 | XT2:9 | XT2:11 | -//- | п |
| 102 | XT2:11 | HL7:2 | -//- | п |
| 102 | HL7:2 | HL8:2 | -//- | п |
| 102 | HL8:2 | HL9:2 | -//- | п |
| 102 | HL9:2 | HL10:2 | -//- | п |
| 102 | HL10:2 | XT3:9 | -//- | п |
| 102 | XT3:9 | XT3:11 | -//- | п |
| 102 | XT3:11 | PY2/5:13 | -//- | п |
| 102 | VS1 X2:16 | KL7:B | -//- |  |
| L101 | QF1:2 | XT1:1 | -//- |  |
| L101 | XT1:1 | XT1:3 | ПВ 1х1,5 | п |
| L101 | XT1:3 | XT1:5 | -//- | п |
| L101 | XT1:5 | XT1:7 | -//- | п |
| L101 | XT1:7 | XT1:9 | -//- | п |
| L101 | XT1:9 | XT1:11 | -//- | п |
| L101 | XT1:11 | XT1:13 | -//- | п |
| L101 | XT1:13 | XT1:15 | -//- | п |
| L102 | XT1:1 | QF2.1 | -//- |  |
| L103 | QF2:2 | UK1б/2 X2:1 | -//- |  |
| L104 | XT1:3 | QF3.1 | -//- |  |
| L105 | QF3:2 | TY1.1/1.2 XP1:1 | -//- |  |
| L105 | TY1.1/1.2 XP1:1 | TY1.3/1.4 XP1:1 | -//- | п |
| L105 | TY1.3/1.4 XP1:1 | TY4.1/4.2 XP1:1 | -//- | п |
| L105 | TY4.1/4.2 XP1:1 | TY4.3/4.4 XP1:1 | -//- | п |
| L106 | XT1:5 | QF4:2 | -//- |  |
| L107 | QF4:2 | QIA11/12б X1:1 | -//- |  |
| L108 | XT1:9 | QF5:1 | -//- |  |
| L109 | QF5:2 | KL7:21 | -//- |  |
| L110 | XT1:11 | QF6:1 | -//- |  |
| L111 | QF6:2 | HL1:1 | -//- |  |
| L112 | XT1:13 | HL2:1 | -//- |  |
| L113 | XT1:15 | P1:1 | -//- |  |
| L114 | XT1:7 | QF7:1 | -//- |  |
| L115 | QF7:2 | VS1 X1:4 | -//- |  |
| N101 | QF1:4 | XT1:2 | -//- |  |
| N101 | XT1:2 | XT1:4 | -//- | п |
| N101 | XT1:4 | XT1:6 | -//- | п |
| N101 | XT1:6 | XT1:8 | -//- | п |
| N101 | XT1:8 | XT1:10 | ПВ 1х1,5 | п |
| N101 | XT1:10 | XT1:12 | -//- | п |
| N101 | XT1:12 | XT1:14 | -//- | п |
| N101 | XT1:14 | XT1:16 | -//- | п |
| N102 | XT1:2 | UK1б/2 X2:2 | -//- |  |
| N103 | XT1:4 | TY1.1/1.2 XP1:2 | -//- |  |
| N103 | TY1.1/1.2 XP1:2 | TY1.3/1.4 XP1:2 | -//- | п |
| N103 | TY1.3/1.4 XP1:2 | TY4.1/4.2 XP1:2 | -//- | п |
| N103 | TY4.1/4.2 XP1:2 | TY4.3/4.4 XP1:2 | -//- | п |
| N104 | XT1:6 | QIA11/12б X1:2 | -//- |  |
| N105 | XT1:10 | XT4:6 | -//- |  |
| N105 | XT4:4 | XT4:4 | -//- | п |
| N105 | XT4:2 | XT4:2 | -//- | п |
| N106 | XT1:12 | HL1:2 | -//- |  |
| N107 | XT1:14 | HL2:2 | -//- |  |
| N108 | XT1:16 | P1:2 | -//- |  |
| N109 | XT1:8 | QF7:3 | -//- |  |
| N110 | QF7:4 | VS1 X1:5 | -//- |  |