| Левая панель |  |  |  |  |  |  |  |  | QF6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HL1 |  |  |  |  |  |  | L110 | 1 |  | 2 | L111 |
| L111 | 1 |  |  | 2 |  | N106 |  |  | QF7 |  |  |  |
|  | HA11г |  |  |  |  |  |  | L114 | 1 |  | 2 | L115 |
| 11.2-1 | 1 |  |  | 2 |  | 11.2-2 |  | N109 | 3 |  | 4 | N110 |
|  | P1 |  |  |  |  |  |  |  | XT1 |  |  |  |
| L113 | 1 |  |  | 2 |  | N107 |  | L102 | 1 |  | 2 | N102 |
|  | QF1 |  |  |  |  |  |  | L104 | 3 |  | 4 | N103 |
| L | 1 |  |  |  | 2 | N |  | L106 | 5 |  | 6 | N104 |
| L101 | 3 |  |  | 4 |  | N101 |  | L114 | 7 |  | 8 | N109 |
|  | QF2 |  |  |  |  |  |  | L108 | 9 |  | 10 | N105 |
| L102 | 1 |  |  | 2 |  | L103 |  | L110 | 11 |  | 12 | N106 |
|  | QF3 |  |  |  |  |  |  | L112 | 13 |  | 14 | N107 |
| L104 | 1 |  |  | 2 |  | L105 |  | L113 | 15 |  | 16 | N108 |
|  | QF4 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  | 18 |  |
| L106 | 1 |  |  | 2 |  | L107 |  |  | 19 |  | 20 |  |
|  | QF5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L108 | 1 |  |  | 2 |  | L109 |  |  |  |  |  |  |
| Технические требования Таблица подключения выполнена на основании схем XXXX – XX – ATX листы 3…7 и таблицы соединений XXXX – XX – ATX.Н1 – ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Передняя панель |  |  |  |  |  |  |  |  | H3a |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HL2 |  |  |  |  |  |  | 3.1-9 | 1 |  | 2 | 3.1-4 |
| L112 | 1 |  |  | 2 |  | N107 |  | 3.1-10 | 3 |  | 4 | 3.1-5 |
|  | HL3 |  |  |  |  |  |  |  | H6a |  |  |  |
| 2-8 | 1 |  |  | 2 |  | 102 |  | 6.1-9 | 1 |  | 2 | 6.1-4 |
|  | HL4 |  |  |  |  |  |  | 6.1-10 | 3 |  | 4 | 6.1-5 |
| 2-10 | 1 |  |  | 2 |  | 102 |  |  | UK1б/1 |  |  |  |
|  | HL5 |  |  |  |  |  |  | 1.1-3 | X1:4 |  | X1:3 | 1.1-4 |
| 101 | 1 |  |  | 2 |  | 3-7 |  | 1.2-3 | X2:4 |  | X2:3 | 1.2-4 |
|  | HL6 |  |  |  |  |  |  | 1.3-3 | X3:4 |  | X3:3 | 1.3-4 |
| 101 | 1 |  |  | 2 |  | 3-8 |  | 1.4-3 | X4:4 |  | X4:3 | 1.4-4 |
|  | HL7 |  |  |  |  |  |  | 4.1-3 | X5:4 |  | X5:3 | 4.1-4 |
| 5-8 | 1 |  |  | 2 |  | 102 |  | 4.2-3 | X6:4 |  | X6:3 | 4.2-4 |
|  | HL8 |  |  |  |  |  |  | 4.3-3 | X7:4 |  | X7:3 | 4.3-4 |
| 5-10 | 1 |  |  | 2 |  | 102 |  | 4.4-3 | X8:4 |  | X8:3 | 4.4-4 |
|  | HL9 |  |  |  |  |  |  | +24B | X13:1 |  | X13:2 | A |
| 101 | 1 |  |  | 2 |  | 6-7 |  | B | X13:3 |  | X13:4 | Общ. |
|  | HL10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 1 |  |  | 2 |  | 6-8 |  |  |  |  |  |  |
|  | SB1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1-6 | 1 |  |  | 2 |  | 3.1-9 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1-8 | 3 |  |  |  | 4 | 3.1-13 |  |  |  |  |  |  |
|  | SB2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1-6 | 1 |  |  |  | 2 | 6.1-9 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1-8 | 3 |  |  | 4 |  | 6.1-13 |  |  |  |  |  |  |
|  | UK1б/2 |  |  |  |  |  |  |  | TY1.1/1.2 |  |  |  |
| +24B | X1:1 |  |  | X1:2 |  | A |  | L105 | XP1:1 |  | XP1:2 | N103 |
| B | X1:3 |  |  | X1:4 |  | Общ. |  | 1.1-1 | XP2:1 |  | XP2:2 | 1.1-2 |
| L103 | X2:1 |  |  | X2:2 |  | N102 |  | 1.2-1 | XP3:1 |  | XP3:2 | 1.2-2 |
| 1-1 | K1.1:1 |  |  | K1.1:2 |  | 101 |  | 1.1-3 | XP4:1 |  | XP4:2 | 1.1-4 |
| 1-1 | K2.1:1 |  |  | K2.1:2 |  | 101 |  | 1.2-3 | XP5:1 |  | XP5:2 | 1.2-4 |
| 1-1 | K3.1:1 |  |  | K3.1:2 |  | 101 |  |  | TY1.3/1.4 |  |  |  |
| 1-1 | K4.1:1 |  |  | K4.1:2 |  | 101 |  | L105 | XP1:1 |  | XP1:2 | N103 |
| 1-2 | K5.1:1 |  |  | K5.1:2 |  | 101 |  | 1.3-1 | XP2:1 |  | XP2:2 | 1.3-2 |
| 1-2 | K6.1:1 |  |  | K6.1:2 |  | 101 |  | 1.4-1 | XP3:1 |  | XP3:2 | 1.4-2 |
| 1-2 | K7.1:1 |  |  | K7.1:2 |  | 101 |  | 1.3-3 | XP4:1 |  | XP4:2 | 1.3-4 |
| 1-2 | K8.1:1 |  |  | K5.1:2 |  | 101 |  | 1.4-3 | XP5:1 |  | XP5:2 | 1.4-4 |
|  | QIA11/12б |  |  |  |  |  |  |  | TY4.1/4.2 |  |  |  |
| 11-1 | M1:1 |  |  | M1:10 |  |  |  | L105 | XP1:1 |  | XP1:2 | N103 |
| 11-2 | M1:2 |  |  | M1:11 |  |  |  | 4.1-1 | XP2:1 |  | XP2:2 | 4.1-2 |
| 11-3 | M1:3 |  |  | M1:16 |  | 11-5 |  | 4.2-1 | XP3:1 |  | XP3:2 | 4.2-2 |
| 11-4 | M1:4 |  |  | M1:17 |  | 101 |  | 4.1-3 | XP4:1 |  | XP4:2 | 4.1-4 |
| 12-1 | M2:1 |  |  | M2:10 |  |  |  | 4.2-3 | XP5:1 |  | XP5:2 | 4.2-4 |
| 12-2 | M2:2 |  |  | M2:11 |  |  |  |  | TY4.3/4.4 |  |  |  |
| 12-3 | M2:3 |  |  | M2:16 |  | 12-5 |  | L105 | XP1:1 |  | XP1:2 | N103 |
| 12-4 | M2:4 |  |  | M2:17 |  | 101 |  | 4.3-1 | XP2:1 |  | XP2:2 | 4.3-2 |
| L107 | X1:1 |  |  | X1:2 |  | N104 |  | 4.4-1 | XP3:1 |  | XP3:2 | 4.4-2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.3-3 | XP4:1 |  | XP4:2 | 4.3-4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.4-3 | XP5:1 |  | XP5:2 | 4.4-4 |
|  | PY2/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-1 | 1 |  |  | 14 |  | 5-4 |  |  |  |  |  |  |
| 5-2 | 7 |  |  | 20 |  | 5-5 |  |  |  |  |  |  |
| 5-3 | 3 |  |  | 15 |  | 5-6 |  |  |  |  |  |  |
| 5-2 | 9 |  |  | 21 |  | 5-5 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 13 |  |  | 19 |  | 101 |  |  |  |  |  |  |
|  | VS1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L115 | X1:4 |  |  | X1:5 |  | N110 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | X2:11 |  |  | X2:14 |  | 101 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | X2:12 |  |  | X2:15 |  | 101 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | X2:13 |  |  | X2:16 |  | 101 |  |  |  |  |  |  |
| Правая панель |  |  |  |  |  |  |  |  | KL1 |  |  |  |
|  | XT2 |  |  |  |  |  |  | 1-1 | A |  | B | 102 |
| 2-4/2-7 | 1 |  |  | 2 |  | 2-5/101 |  | 3.1-11 | 21 |  | 22 | 3.1-7 |
| 2-6/2-9 | 3 |  |  | 4 |  | 3-1/3-5 |  |  | KL2 |  |  |  |
| 3-2/3-4 | 5п |  |  | 6 |  | 3-3/3-6 |  | 1-2 | A |  | B | 102 |
| 3-4 | 7п |  |  | 8 |  |  |  | 6.1-11 | 21 |  | 22 | 6.1-7 |
| 3.1-2/3.1-4 | 9п |  |  | 10 |  | 3.1-3/3.1-5 |  |  | KL3 |  |  |  |
| 3.1-1/3.1-6 | 11п |  |  | п12 |  | 3.1-7 |  | 2-7 | A |  | B | 2-8 |
| 3.1-8 | 13п |  |  | 14 |  |  |  | 3.1-12 | 21 |  | 22 | 3.1-11 |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | KL4 |  |  |  |
|  | XT3 |  |  |  |  |  |  | 2-9 | A |  | B | 2-10 |
| 5-4/5-7 | 1 |  |  | 2 |  | 5-5/101 |  | 3.1-13 | 21 |  | 22 | 3.1-12 |
| 5-6/5-9 | 3 |  |  | 4 |  | 6-1/6-5 |  |  | KL5 |  |  |  |
| 6-2/6-4 | 5п |  |  | 6 |  | 6-3/6-6 |  | 5-7 | A |  | B | 5-8 |
| 6-4 | 7п |  |  | 8 |  |  |  | 6.1-12 | 21 |  | 22 | 6.1-11 |
| 6.1-2/6.1-4 | 9п |  |  | 10 |  | 6.1-3/6.1-5 |  |  | KL6 |  |  |  |
| 6.1-1/6.1-6 | 11п |  |  | п12 |  | 6.1-7 |  | 5-9 | A |  | B | 5-10 |
| 6.1-8 | 13п |  |  | 14 |  |  |  | 6.1-13 | 21 |  | 22 | 6.1-12 |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | KL7 |  |  |  |
|  | XT4 |  |  |  |  |  |  | 11-5 | A |  | B | 102 |
| 11.1-1 | 1 |  |  | 2 |  | 11.1-2 |  | L109 | 21 |  | 24 | 11-6 |
| 12.1-1 | 3 |  |  | 4 |  | 12.1-2 |  |  | KL8 |  |  |  |
| 11.2-1 | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 3-5 | A |  | B | 3-4 |
|  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 102 | 21 |  | 24 | 3-7 |
|  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KL9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-6 | A |  |  | B |  | 3-4 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 21 |  |  | 24 |  | 3-8 |  |  |  |  |  |  |
|  | KL10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-5 | A |  |  | B |  | 6-4 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 21 |  |  | 24 |  | 6-7 |  |  |  |  |  |  |
|  | KL11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-6 | A |  |  | B |  | 6-4 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 21 |  |  | 24 |  | 6-8 |  |  |  |  |  |  |