|  | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования изделия, материала | Изготовитель | Единица измерения | Кол-во | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Оборудование системы эфирного и спутникового телевидения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Антенна VHF I 8,5dB 5 элем. | R1205 |  | Funke | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Антенна VHF III 15,0dB 22 элем. | PSR1922 |  | Funke | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Антенна UHF(21-69) 16,7dB 91 элем. | DC4591 |  | Funke | шт. | 1 |  |  |
| 4 | Мачта антенная | МТА-5 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Антенна спутниковая 0,8м | OA38D |  | WISI | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Конвертер twin 11,7-12,75ГГц; O,7dB; Circular | AP82-T4C |  | MTI | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Кронштейн боковой | MN03 |  | WISI | шт. | 1 |  |  |
| 8 | Мультибенд (1-5+FM/6-12/6-12/21-37/42-69/21-69, 44-47дБ) | MA 112 |  | Terra | шт. | 1 |  |  |
| 9 | Эквалайзер 23,27,29,31,33,35,49,51,60 | EU9P-11 |  | Simona | шт. | 1 |  |  |
| 10 | Эквалайзер 1, 3 к | EV-1.2P |  | Simona | шт. | 1 |  |  |
| 11 | Эквалайзер 6,8,11 к | EV-3.3P |  | Simona | шт. | 1 |  |  |
| 12 | Мультисвитчинг | SMS3400 |  | Spaun | шт. | 1 |  |  |
| 13 | Ответвитель | DM39 |  | WISI | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Ответвитель 2/15 dB | DM36/19 |  | WISI | шт. | 1 |  |  |
| 15 | Ответвитель | DM35A |  | WISI | шт. | 1 |  |  |
| 16 | Ответвитель | DM37 |  | WISI | шт. | 1 |  |  |
| 17 | Ответвитель | DM38 |  | WISI | шт. | 1 |  |  |
| 18 | Усилитель | VX86 |  | WISI | шт. | 1 |  |  |
| 19 | Модулятор | MT-29 |  | Terra | шт. | 5 |  |  |
| 20 | Розетка телевизионная TV | DB17 |  | WISI | шт. | 3 |  |  |
| 21 | Розетка телевизионная TV-SAT | DB33 |  | WISI | шт. | 10 |  |  |
| 22 | Крышка розетки DB… | DW42 |  | WISI | шт. | 13 |  |  |
| 23 | F-разъем на SAT703B | DV55 |  | WISI | шт. | 55 |  |  |
| 24 | F-разъем на RG11FC | DV54 |  | WISI | шт. | 6 |  |  |
| 25 | F- нагрузка, 75 Ом | DV24 |  | WISI | шт. | 7 |  |  |
| 26 | Тюнер Samsung, 2Viacceess,C-Ku, RS232,модулятор | DSB A300V |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | ##### Материалы, кабель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кабель ВЧ (1,13/4,8/6,6мм 17,6/100/862) | SAT703B |  | Cavel | м | 500 |  |  |
| 2 | Кабель ВЧ (1,63/7,2/10,3мм 12,2/100/862) | RG11FC |  | Cavel | м | 250 |  |  |
| 3 | Монтажные материалы |  |  | Россия | к-т | 1 |  |  |