|  | Терминал концевой КТ-15ш |  |  | «Термолайн» |  | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Терминал промежуточный КТ-12/ш |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Отводы | ГОСТ 17375-2001 |  |  |  |  |  |  |
|  | 45-1-42,4х3,6 |  |  |  |  | 8 | 0,13 |  |
|  | 90-1-60,3х4,0 |  |  |  |  | 14 | 0,67 |  |
|  | Тройник | ГОСТ 17376-2001 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-60,3х4,0 |  |  |  |  | 8 | 2,2 |  |
|  | Футляр на кабель из трубы оцинкованной | ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  |  |  |
|  | 50х3,5 |  |  |  | м | 26 | 5,03 |  |
|  | Ящик ковера наземный 400х300х200 |  |  |  | шт. | 2 | 40 |  |
|  | Ящик ковера настенный 340х240х120 |  |  |  | шт. | 2 | 30 |  |
|  | Хомут стальной |  |  |  | шт. | 24 | 0,15 |  |
|  | Болт М12 |  |  |  | шт. | 48 |  | В т.ч шайба и гайка |
|  | Скоба для крепления к стене |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Втулка обжимная |  |  |  | шт. | 64 |  |  |
|  | Термоусаживаемая трубка 4мм длиной 70мм |  |  |  | шт. | 64 |  |  |
|  | Термоусаживаемая трубка 30мм длиной 250мм |  |  |  | шт. | 16 |  |  |
|  | Герметик (силикон) |  |  |  | кг | 0,64 |  |  |
|  | Органосиликатное покрытие в четыре | ОС-51-03 |  |  |  |  |  |  |
|  | слоя с отвердителем естественной сушки | ТУ 84-725-83 |  |  |  |  |  |  |
|  | (на металлические окончания) |  |  |  | м2 | 5 |  |  |
|  | Бетон С25/30 | СНБ 5.03.01-02 |  |  | м3 | 0,24 |  |  |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раскопка вручную траншеи под фундамент |  |  |  | м3 | 0,24 |  |  |
|  | Установка терминала КТ-12ш |  |  |  | шт | 4 |  |  |
|  | Установка терминала КТ-13 |  |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Установка наземного ковера |  |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Установка настенного ковера |  |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Прокладка оцинкованной трубы d 50 в земле |  |  |  | м | 5 |  |  |
|  | Протаскивание кабелей в трубы d 50 |  |  |  | м | 26 |  |  |
|  | Соединение проводов сеч. 1.5 мм2 муфтой обжимной |  |  |  | шт | 64 |  |  |
|  | Бетонирование ковера для терминала |  |  |  | м3 | 0,24 |  |  |