| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чес- тво | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Блочная приточная установка | АПК-2-2-Э-М |  | Инновент (Россия) | комп | 1 |  |  |
|  | Входной клапан с электроприводом, утепленный |  |  | Инновент (Россия) | шт | 1 |  |  |
|  | Блок фильтра грубой очистки, класс EU-3 |  |  | Инновент (Россия) | шт | 1 |  |  |
|  | Блок фреонового охладителя |  |  | Инновент (Россия) | шт | 1 |  |  |
|  | Блок вентилятора |  |  | Инновент (Россия) | шт | 1 |  |  |
|  | Блок электрического калорифера |  |  | Инновент (Россия) | шт | 1 |  |  |
|  | Блок фильтра для тонкой очистки воздуха и обеззараживания |  |  | Инновент (Россия) | шт | 1 |  |  |
|  | Обратный гравитационный клапан |  |  | Инновент (Россия) | шт | 1 |  |  |
| 2 | Шумоглушитель на ниппельном соединении 355 мм | LDC 355-900 |  | Systemair (Швеция) | шт | 1 | 26 |  |
| 3 | Воздухозаборная решетка 355 мм |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 4 | Приточный диффузор 200 мм | Konika-200 |  | Systemair (Швеция) | шт | 1 |  |  |
| 5 | Приточный диффузор 160 мм | Konika-160 |  | Systemair (Швеция) | шт | 2 |  |  |
| 6 | Приточный диффузор 125 мм | Balance-S-125 |  | Systemair (Швеция) | шт | 2 |  |  |
| 7 | Приточный диффузор 100 мм | Balance-S-100 |  | Systemair (Швеция) | шт | 1 |  |  |
| 8 | Гибкая вставка 400 | EV-AR 400 |  | Systemair (Швеция) | шт | 2 |  |  |
| 9 | Гибкая вставка 300 |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| 10 | Гибкая вставка 140 |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| 11 | Гибкая вставка 100 |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| 12 | Вентилятор канальный, радиальный, исполнение колеса 2 | Унивент -2,5-2-02 |  | Инновент (Россия) | шт | 1 | 30 |  |

1

Лист

Изм.  Кол.уч. Лист  № док.   Подп.    Дата

Р

Отопление и вентиляция

Спецификация вентиляции

Реконструкция нежилых помещений

Стадия

Листов

4

ГИП

Разраб.

| 2 Лист Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чес- тво | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 | Вентилятор канальный 150 | WK | 007-0098 | Dospel (Швеция) | шт | 1 | 2,8 |  |
| 14 | Вентилятор канальный 100 | WK | 007-0096 | Dospel (Швеция) | шт | 1 | 2,6 |  |
| 15 | Фильтр грубой очистки 400 мм, класс EU-3 | FGR 400 |  | Systemair (Швеция) | шт | 1 |  |  |
| 16 | Фильтр тонкой очистки 400 мм, класс EU-7 | FFR 400 |  | Systemair (Швеция) | шт | 1 |  |  |
| 17 | Шумоглушитель 400 мм | LDC 400-900 |  | Systemair (Швеция) | шт | 1 | 41 |  |
| 18 | Фильтр грубой очистки 150 мм | FGR 150 |  | Systemair (Швеция) | шт | 1 |  |  |
| 19 | Фильтр тонкой очистки 150 мм | FFR 150 |  | Systemair (Швеция) | шт | 1 |  |  |
| 20 | Шумоглушитель на ниппельном соединении 150 мм | LDC 150-600 |  | Systemair (Швеция) | шт | 1 | 5,8 |  |
| 21 | Фильтр грубой очистки 100 мм, класс EU-3 | FGR 100 |  | Systemair (Швеция) | шт | 1 |  |  |
| 22 | Фильтр тонкой очистки 100 мм, класс EU-7 | FFR 100 |  | Systemair (Швеция) | шт | 1 |  |  |
| 23 | Шумоглушитель 100 мм | LDC 100-600 |  | Systemair (Швеция) | шт | 1 | 4,1 |  |
| 24 | Вытяжной диффузор 250 мм | TSF 250 |  | Systemair (Швеция) | шт | 1 |  |  |
| 25 | Вытяжной диффузор 200 мм | Balance-E-200 |  | Systemair (Швеция) | шт | 1 |  |  |
| 26 | Вытяжной диффузор 160 мм | Balance-E-160 |  | Systemair (Швеция) | шт | 2 |  |  |
| 27 | Вытяжной диффузор 100 мм | Balance-E-100 |  | Systemair (Швеция) | шт | 3 |  |  |
| 28 | Воздухораспределительная камера | PER 200-250 |  | Systemair (Швеция) | шт | 1 |  |  |
| 29 | Жалюзи для удаления воздуха 440х440 | VK 40 |  | Systemair (Швеция) | шт | 1 |  |  |
| 30 | Жалюзи для удаления воздуха 194х194 с патрубком 160 мм | VK 15 |  | Systemair (Швеция) | шт | 1 |  |  |
| 31 | Жалюзи для удаления воздуха 140х140 с патрубком 100 мм | VK 10 |  | Systemair (Швеция) | шт | 1 |  |  |
| 32 | Воздуховод круглого сечения спиральный навивной 400 мм | ГОСТ 24 751-81 |  | Венткомплект (Россия) | пм | 8,1 |  |  |
| 33 | Воздуховод круглого сечения спиральный навивной 355 мм | ГОСТ 24 751-81 |  | Венткомплект (Россия) | пм | 10,3 |  |  |
| 34 | Воздуховод круглого сечения спиральный навивной 280 мм | ГОСТ 24 751-81 |  | Венткомплект (Россия) | пм | 0,5 |  |  |

| 3 Лист Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чес- тво | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 35 | Воздуховод круглого сечения спиральный навивной 225 мм | ГОСТ 24 751-81 |  | Венткомплект (Россия) | пм | 20,5 |  |  |
| 36 | Воздуховод круглого сечения спиральный навивной 200 мм | ГОСТ 24 751-81 |  | Венткомплект (Россия) | пм | 12,5 |  |  |
| 37 | Воздуховод круглого сечения спиральный навивной 180 мм | ГОСТ 24 751-81 |  | Венткомплект (Россия) | пм | 0,5 |  |  |
| 38 | Воздуховод круглого сечения спиральный навивной 160 мм | ГОСТ 24 751-81 |  | Венткомплект (Россия) | пм | 13,5 |  |  |
| 39 | Воздуховод круглого сечения спиральный навивной 140 мм | ГОСТ 24 751-81 |  | Венткомплект (Россия) | пм | 21,5 |  |  |
| 40 | Воздуховод круглого сечения спиральный навивной 125 мм | ГОСТ 24 751-81 |  | Венткомплект (Россия) | пм | 3,4 |  |  |
| 41 | Воздуховод круглого сечения спиральный навивной 100 мм | ГОСТ 24 751-81 |  | Венткомплект (Россия) | пм | 10,2 |  |  |
| 42 | Отвод 90 400 | ГОСТ 24 751-81 |  | Венткомплект (Россия) | шт | 2 |  |  |
| 43 | Отвод 90 355 | ГОСТ 24 751-81 |  | Венткомплект (Россия) | шт | 2 |  |  |
| 44 | Отвод 90 280 | ГОСТ 24 751-81 |  | Венткомплект (Россия) | шт | 1 |  |  |
| 45 | Отвод 90 225 | ГОСТ 24 751-81 |  | Венткомплект (Россия) | шт | 3 |  |  |
| 46 | Отвод 90 200 | ГОСТ 24 751-81 |  | Венткомплект (Россия) | шт | 3 |  |  |
| 47 | Отвод 90 160 | ГОСТ 24 751-81 |  | Венткомплект (Россия) | шт | 3 |  |  |
| 48 | Отвод 90 140 | ГОСТ 24 751-81 |  | Венткомплект (Россия) | шт | 4 |  |  |
| 49 | Отвод 90 125 | ГОСТ 24 751-81 |  | Венткомплект (Россия) | шт | 3 |  |  |
| 50 | Отвод 90 100 | ГОСТ 24 751-81 |  | Венткомплект (Россия) | шт | 4 |  |  |
| 51 | Отвод 45 355 | ГОСТ 24 751-81 |  | Венткомплект (Россия) | шт | 2 |  |  |
| 52 | Переход 400/355 | ГОСТ 24 751-81 |  | Интервент (Россия) | шт | 1 |  |  |
| 53 | Переход 355/300 | ГОСТ 24 751-81 |  | Интервент (Россия) | шт | 1 |  |  |
| 54 | Переход 355/280 | ГОСТ 24 751-81 |  | Интервент (Россия) | шт | 1 |  |  |
| 55 | Переход 300/200 | ГОСТ 24 751-81 |  | Интервент (Россия) | шт | 1 |  |  |
| 56 | Переход 280/225 | ГОСТ 24 751-81 |  | Интервент (Россия) | шт | 1 |  |  |
| 57 | Переход 250/225 (на вытяжной диффузор) | ГОСТ 24 751-81 |  | Интервент (Россия) | шт | 1 |  |  |

| 4 Лист Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чес- тво | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 58 | Переход 225/160 | ГОСТ 24 751-81 |  | Интервент (Россия) | шт | 2 |  |  |
| 59 | Переход 200/180 (на вытяжной диффузор) | ГОСТ 24 751-81 |  | Интервент (Россия) | шт | 1 |  |  |
| 60 | Переход 200/125 | ГОСТ 24 751-81 |  | Интервент (Россия) | шт | 1 |  |  |
| 61 | Переход 160/140 (на жалюзи для удаления воздуха) | ГОСТ 24 751-81 |  | Интервент (Россия) | шт | 1 |  |  |
| 62 | Переход 160/140 | ГОСТ 24 751-81 |  | Интервент (Россия) | шт | 1 |  |  |
| 63 | Переход 150/140 | ГОСТ 24 751-81 |  | Интервент (Россия) | шт | 1 |  |  |
| 64 | Переход 140/100 | ГОСТ 24 751-81 |  | Интервент (Россия) | шт | 1 |  |  |
| 65 | Переход 300/355 | ГОСТ 24 751-81 |  | Интерхолод (Россия) | шт | 2 |  |  |
|  | Переход 400/400 | ГОСТ 24 751-81 |  | Интерхолод (Россия) | шт | 2 |  |  |
|  | Подвес для воздуховода |  |  |  | комп | 30 |  |  |
|  | Подвес для вентиляционной камеры |  |  |  | комп | 8 |  |  |